## Dados
Solicitações | Situação | Localização | Técnico | Inicio | Fim | Item | SLA | SLA Consumido | Dentro do prazo?
249845 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 29/11/2018 |  | Ralo ( Troca) | 080:00 | - | -
249823 | Em aberto | Execução da Solicitação | marcos.refrigeracaomdb | 29/11/2018 |  | Ilha de Congelados | 016:00 | - | -
249822 | Em aberto | Classificação | mayara.gomes | 29/11/2018 |  | Esgoto | 080:00 | - | -
249802 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 29/11/2018 |  | Vaso Sanitário | 080:00 | - | -
249793 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 29/11/2018 |  | Vaso Sanitário | 080:00 | - | -
249783 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 29/11/2018 |  | Porta de Alumínio | 048:00 | - | -
249780 | Em aberto | Execução da Solicitação | marcos.refrigeracaomdb | 29/11/2018 |  | Câmara de Congelados (Sorvete) | 016:00 | - | -
249764 | Em aberto | Classificação | mayara.gomes | 29/11/2018 |  | Iluminação | 032:00 | - | -
249314 | Em aberto | Execução da Solicitação | solicitacao.lr | 28/11/2018 |  | Serra Fita | 016:00 | - | -
249755 | Em aberto | Classificação | mayara.gomes | 29/11/2018 |  | Bebedouro (Não Gela) | 032:00 | - | -
249753 | Em aberto | Classificação | mayara.gomes | 29/11/2018 |  | Iluminação | 032:00 | - | -
249752 | Em aberto | Execução da Solicitação | marcos.refrigeracaomdb | 29/11/2018 |  | Sala de Preparo FLV | 016:00 | - | -
249749 | Em aberto | Classificação | mayara.gomes | 29/11/2018 |  | Carro Gaiola ( Aço) | 048:00 | - | -
249747 | Em aberto | Execução da Solicitação | marcos.refrigeracaomdb | 29/11/2018 |  | Sala de Preparo FLV | 016:00 | - | -
249733 | Em aberto | Execução da Solicitação | solicitacao.lr | 29/11/2018 |  | Forno Lastro | 016:00 | - | -
249729 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 29/11/2018 |  | Cadeira | 160:00 | - | -
249711 | Fechado | Aprovar conclusão | Paulo Tavares – Oficial | 29/11/2018 |  | Acabamento Civil | 080:00 | 000:07 | Sim
247962 | Em aberto | Classificação | marcos.refrigeracaomdb | 26/11/2018 |  | Balcão de Carne Bovina | 016:00 | - | -
249704 | Em aberto | Classificação | mayara.gomes | 29/11/2018 |  | Pia | 080:00 | - | -
249639 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 29/11/2018 |  | Proteção de alumínio xadrez | 048:00 | - | -
248760 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Radier Serviços | 27/11/2018 |  | Troca de Piso | 080:00 | - | -
249310 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 28/11/2018 |  | Torneira | 080:00 | - | -
249638 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | CA Manutenção | 29/11/2018 |  | Fogão | 080:00 | - | -
249632 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Polyvac | 29/11/2018 |  | Máquina a Vácuo | 032:00 | - | -
249297 | Em aberto | Execução da Solicitação | solicitacao.lr | 28/11/2018 |  | Resinite | 016:00 | - | -
249626 | Em aberto | Classificação | mayara.gomes | 29/11/2018 |  | Esteira | 016:00 | - | -
248758 | Em aberto | Classificação | mayara.gomes | 27/11/2018 |  | Porta ( Madeira e Eucatex) | 080:00 | - | -
249625 | Em aberto | Classificação | mayara.gomes | 29/11/2018 |  | Porta ( Madeira e Eucatex) | 080:00 | - | -
249569 | Em aberto | Classificação | mayara.gomes | 29/11/2018 |  | Carro Gaiola ( Aço) | 048:00 | - | -
249294 | Fechado | Aguardando Faturamento | marcos.refrigeracaomdb | 28/11/2018 |  | Sala de Máquinas | 016:00 | 018:03 | Não
249559 | Em aberto | Classificação | mayara.gomes | 29/11/2018 |  | Cadeira | 160:00 | - | -
247959 | Fechado | Aprovar conclusão | Vidraçaria Vidral | 26/11/2018 |  | Vidro de Balcão | 032:00 | 031:22 | Sim
249525 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 28/11/2018 |  | Porta de Alumínio | 048:00 | - | -
249291 | Em aberto | Execução da Solicitação | gean.vieira | 28/11/2018 |  | Carro de Cliente | 160:00 | - | -
248754 | Fechado | Aprovar conclusão | marcos.refrigeracaomdb | 27/11/2018 |  | Ilha de Congelados do Açougue | 016:00 | 016:19 | Não
249523 | Em aberto | Classificação | mayara.gomes | 28/11/2018 |  | Ralo ( Troca) | 080:00 | - | -
249519 | Em aberto | Classificação | mayara.gomes | 28/11/2018 |  | Troca de Piso | 080:00 | - | -
249288 | Fechado | Aprovar conclusão | marcelo.silva | 28/11/2018 |  | Instalação Elétrica | 032:00 | 021:30 | Sim
249487 | Em aberto | Classificação | marcos.refrigeracaomdb | 28/11/2018 |  | Balcão de Resfriados | 016:00 | - | -
249286 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 28/11/2018 |  | Armadilha para Mosca | 032:00 | - | -
248741 | Em aberto | Execução da Solicitação | marcelo.silva | 27/11/2018 |  | Iluminação | 032:00 | - | -
247920 | Em aberto | Execução da Solicitação | ms.deamorim | 26/11/2018 |  | Suporte de Japona | 048:00 | - | -
249486 | Fechado | Aprovar conclusão | solicitacao.lr | 28/11/2018 |  | Fritadeira | 016:00 | 000:37 | Sim
249483 | Fechado | Aprovar conclusão | solicitacao.lr | 28/11/2018 |  | Forno Turbo | 016:00 | 000:41 | Sim
249278 | Em aberto | Classificação | marcos.refrigeracaomdb | 28/11/2018 |  | Balcão de Carne Bovina | 016:00 | - | -
249474 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Maq Clean Com. de Maquinas Equip. e a Aces | 28/11/2018 |  | Maquina de lavar Chão | 032:00 | - | -
248727 | Em aberto | Execução da Solicitação | mayara.gomes | 27/11/2018 |  | Check-out | 016:00 | - | -
249420 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 28/11/2018 |  | Ar condicionado Split | 016:00 | - | -
249234 | Fechado | Aprovar conclusão | solicitacao.lr | 28/11/2018 |  | Divisora | 016:00 | 020:57 | Não
249419 | Em aberto | Classificação | mayara.gomes | 28/11/2018 |  | Paleteira | 032:00 | - | -
247918 | Fechado | Aprovar conclusão | Daniel Ferreira - Oficial | 26/11/2018 |  | Torneira | 080:00 | 031:16 | Sim
249410 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 28/11/2018 |  | Ar condicionado Split | 016:00 | - | -
249228 | Fechado | Aprovar conclusão | solicitacao.lr | 28/11/2018 |  | Amaciador de Bife | 016:00 | 005:12 | Sim
248710 | Fechado | Aprovar conclusão | solicitacao.lr | 27/11/2018 |  | Moedor | 016:00 | 016:06 | Não
249387 | Em aberto | Execução da Solicitação | mayara.gomes | 28/11/2018 |  | Vidro de Balcão | 032:00 | - | -
249211 | Em aberto | Execução da Solicitação | carlos.simoes | 28/11/2018 |  | Iluminação | 032:00 | - | -
249362 | Em aberto | Execução da Solicitação | marcos.refrigeracaomdb | 28/11/2018 |  | Ilha de Congelados | 016:00 | - | -
249357 | Em aberto | Execução da Solicitação | marcos.refrigeracaomdb | 28/11/2018 |  | Câmara de Congelados de Carnes | 016:00 | - | -
249206 | Em aberto | Execução da Solicitação | gean.vieira | 28/11/2018 |  | Acabamento Civil | 080:00 | - | -
248706 | Fechado | Aprovar conclusão | ubirajara.silva | 27/11/2018 |  | Check-out | 016:00 | 020:03 | Não
247917 | Fechado | Aprovar conclusão | Daniel Ferreira - Oficial | 26/11/2018 |  | Vazamento no balcão | 080:00 | 016:03 | Sim
249356 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 28/11/2018 |  | Chuveiro | 080:00 | - | -
249198 | Em aberto | Classificação | mayara.gomes | 28/11/2018 |  | Troca de Piso | 080:00 | - | -
249354 | Em aberto | Execução da Solicitação | marcos.refrigeracaomdb | 28/11/2018 |  | Câmara de Congelados de Pão | 016:00 | - | -
249351 | Em aberto | Execução da Solicitação | solicitacao.lr | 28/11/2018 |  | Resinite | 016:00 | - | -
249195 | Em aberto | Classificação | mayara.gomes | 28/11/2018 |  | Instalação Elétrica | 032:00 | - | -
248689 | Fechado | Aprovar conclusão | solicitacao.lr | 27/11/2018 |  | Forno Turbo | 016:00 | 016:37 | Não
249350 | Em aberto | Execução da Solicitação | solicitacao.lr | 28/11/2018 |  | Resinite | 016:00 | - | -
247915 | Em aberto | Execução da Solicitação | solicitacao.lr | 26/11/2018 |  | Batedeira | 016:00 | - | -
249348 | Em aberto | Execução da Solicitação | solicitacao.lr | 28/11/2018 |  | Resinite | 016:00 | - | -
249193 | Fechado | Aprovar conclusão | solicitacao.lr | 28/11/2018 |  | Fatiador de Frios | 016:00 | 001:49 | Sim
249347 | Em aberto | Execução da Solicitação | aline.costa | 28/11/2018 |  | Extintor ( Manutenção) | 040:00 | - | -
248676 | Fechado | Aprovar conclusão | Paulo Tavares – Oficial | 27/11/2018 |  | Instalação de Utensílios | 080:00 | 033:52 | Sim
249160 | Fechado | Aprovar conclusão | marcelo.silva | 28/11/2018 |  | Instalação Elétrica | 032:00 | 000:13 | Sim
249344 | Em aberto | Execução da Solicitação | solicitacao.lr | 28/11/2018 |  | Serra Fita | 016:00 | - | -
247910 | Fechado | Aprovar conclusão | Marcos Aurélio - São Mateus | 26/11/2018 |  | Choque Elétrico | 032:00 | 001:30 | Sim
249333 | Fechado | Aguardando Faturamento | gean.vieira | 28/11/2018 |  | Solda | 048:00 | 016:37 | Sim
249108 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 28/11/2018 |  | Higienização de utensílios | 80 | - | -
248673 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 27/11/2018 |  | Instalação Elétrica | 032:00 | - | -
249324 | Fechado | Aprovar conclusão | gean.vieira | 28/11/2018 |  | Escada de aluminio | 032:00 | 016:25 | Sim
249102 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 28/11/2018 |  | Porta de Câmaras Frigorificas ( Sistema de Abrir e Fechar) | 048:00 | - | -
249322 | Em aberto | Execução da Solicitação | solicitacao.lr | 28/11/2018 |  | Modeladora | 016:00 | - | -
248614 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Vidraçaria Vidral | 27/11/2018 |  | Vidro de Balcão | 032:00 | - | -
249099 | Fechado | Aguardando Faturamento | Paulo Tavares – Oficial | 28/11/2018 |  | Bebedouro ( Vazamento) | 032:00 | 015:43 | Sim
247904 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 26/11/2018 |  | Hidráulica | 080:00 | - | -
249318 | Fechado | Aguardando Faturamento | Romildo Carvalho – Oficial | 28/11/2018 |  | Estrutura | 080:00 | 018:42 | Sim
249096 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 28/11/2018 |  | Ventilador | 032:00 | - | -
248559 | Fechado | Aprovar conclusão | solicitacao.lr | 27/11/2018 |  | Forno Turbo | 016:00 | 004:48 | Sim
249088 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 28/11/2018 |  | Pintura e demarcação | 080:00 | - | -
247903 | Fechado | Aprovar conclusão | Marcos Aurélio - São Mateus | 26/11/2018 |  | Tomadas | 032:00 | 001:37 | Sim
249082 | Fechado | Aprovar conclusão | marcos.refrigeracaomdb | 28/11/2018 |  | Câmara de Congelados (Sorvete) | 016:00 | 022:42 | Não
248510 | Fechado | Aprovar conclusão | Daniel Ferreira - Oficial | 27/11/2018 |  | Estrutura | 080:00 | 002:49 | Sim
249080 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Polyvac | 28/11/2018 |  | Máquina a Vácuo | 032:00 | - | -
249058 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 28/11/2018 |  | Prensa de papelão ( Cabo de aço) | 032:00 | - | -
247877 | Fechado | Aprovar conclusão | Romildo Carvalho – Oficial | 26/11/2018 |  | Instalação de Utensílios | 080:00 | 015:54 | Sim
248494 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 27/11/2018 |  | Trava eletromagnética | 32 | - | -
249031 | Em aberto | Execução da Solicitação | gean.vieira | 28/11/2018 |  | Suporte de câmeras | 048:00 | - | -
248441 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Zinco Prestadora de Serviços Ltda-me | 27/11/2018 |  | Carro de dois andares | 048:00 | - | -
249029 | Fechado | Aguardando Faturamento | marcos.refrigeracaomdb | 27/11/2018 |  | Balcão de Cortes Especiais | 016:00 | 014:15 | Sim
247871 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 26/11/2018 |  | Troca de Papeleira | 080:00 | - | -
248439 | Fechado | Aprovar conclusão | solicitacao.lr | 27/11/2018 |  | Forno Turbo | 016:00 | 019:09 | Não
248993 | Em aberto | Execução da Solicitação | solicitacao.lr | 27/11/2018 |  | Serra Fita | 016:00 | - | -
248982 | Em aberto | Execução da Solicitação | fernando.rochaextrabom.com.br | 27/11/2018 |  | Troca de Papeleira | 080:00 | - | -
248432 | Em aberto | Classificação | mayara.gomes | 27/11/2018 |  | Check-out | 016:00 | - | -
247864 | Fechado | Aprovar conclusão | gean.vieira | 26/11/2018 |  | Porta de Câmaras Frigorificas ( Sistema de Abrir e Fechar) | 048:00 | 017:44 | Sim
248950 | Fechado | Aprovar conclusão | Romildo Carvalho – Oficial | 27/11/2018 |  | Vaso Sanitário | 080:00 | 019:49 | Sim
248423 | Em aberto | Execução da Solicitação | mayara.gomes | 27/11/2018 |  | Instalação de Utensílios | 080:00 | - | -
248945 | Fechado | Aguardando Faturamento | Paulo Tavares – Oficial | 27/11/2018 |  | Pia | 080:00 | 032:36 | Sim
248917 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Frederico | 27/11/2018 |  | Bebedouro (Filtro) | 032:00 | - | -
247862 | Fechado | Aprovar conclusão | gean.vieira | 26/11/2018 |  | Carro Prancha | 048:00 | 017:41 | Sim
248403 | Fechado | Aprovar conclusão | marcos.refrigeracaomdb | 26/11/2018 |  | Bandeja de balcão frio | 048:00 | 019:52 | Sim
248905 | Em aberto | Execução da Solicitação | marcelo.silva | 27/11/2018 |  | Iluminação | 032:00 | - | -
248897 | Fechado | Aprovar conclusão | Paulo Tavares – Oficial | 27/11/2018 |  | Armário de Colaboradores | 048:00 | 018:30 | Sim
247858 | Em aberto | Execução da Solicitação | gisely.rocha80 | 26/11/2018 |  | Mesa de doces e Salgados | 032:00 | - | -
248273 | Fechado | Aprovar conclusão | marcelo.silva | 26/11/2018 |  | Porta de Câmaras Frigorificas ( Resistência) | 048:00 | 020:10 | Sim
248891 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Bruno Soares – Oficial | 27/11/2018 |  | Ralo ( Troca) | 080:00 | - | -
248876 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 27/11/2018 |  | Carro Cuba | 048:00 | - | -
248250 | Fechado | Aprovar conclusão | Paulo Tavares – Oficial | 26/11/2018 |  | Bebedouro ( Troca de torneira) | 032:00 | 021:42 | Sim
247854 | Em aberto | Execução da Solicitação | akiana.santos | 26/11/2018 |  | Acrílico | 032:00 | - | -
248874 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 27/11/2018 |  | Carro Gaiola ( Aço) | 048:00 | - | -
248866 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Eletro Mar | 27/11/2018 |  | Ar condicionado Split | 016:00 | - | -
248192 | Fechado | Aprovar conclusão | Bruno Soares – Oficial | 26/11/2018 |  | Tanque de limpeza | 048:00 | 020:25 | Sim
247851 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 26/11/2018 |  | Mesa | 160:00 | - | -
248863 | Em aberto | Execução da Solicitação | carlos.simoes | 27/11/2018 |  | Ventilador | 032:00 | - | -
248187 | Fechado | Aprovar conclusão | Bruno Soares – Oficial | 26/11/2018 |  | Tanque de limpeza | 048:00 | 020:26 | Sim
248856 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Eletro Mar | 27/11/2018 |  | Cortina de Ar | 032:00 | - | -
247848 | Em aberto | Execução da Solicitação | solicitacao.lr | 26/11/2018 |  | Cilindro | 016:00 | - | -
248853 | Fechado | Aprovar conclusão | Lico | 27/11/2018 |  | Esteira | 016:00 | 017:06 | Não
248173 | Em aberto | Execução da Solicitação | gean.vieira | 26/11/2018 |  | Balcão de Conservas | 016:00 | - | -
248825 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Lico | 27/11/2018 |  | Check-out | 016:00 | - | -
247842 | Fechado | Aprovar conclusão | Marcos Aurélio - São Mateus | 26/11/2018 |  | Tomadas | 032:00 | 017:54 | Sim
248168 | Fechado | Aprovar conclusão | Valcleide Silva - Oficial São Mateus | 26/11/2018 |  | Troca de Papeleira | 080:00 | 032:09 | Sim
248803 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Lico | 27/11/2018 |  | Esteira | 016:00 | - | -
248800 | Fechado | Aprovar conclusão | ubirajara.silva | 27/11/2018 |  | Check-out | 016:00 | 000:41 | Sim
248162 | Fechado | Aprovar conclusão | Valcleide Silva - Oficial São Mateus | 26/11/2018 |  | Troca de Saboneteira | 080:00 | 032:12 | Sim
247841 | Fechado | Aprovar conclusão | Bruno Soares – Oficial | 26/11/2018 |  | Instalação de Utensílios | 080:00 | 037:34 | Sim
248792 | Fechado | Aprovar conclusão | ubirajara.silva | 27/11/2018 |  | Iluminação | 032:00 | 000:46 | Sim
248152 | Fechado | Aprovar conclusão | Bruno Soares – Oficial | 26/11/2018 |  | Ar Condicionado Central | 016:00 | 035:43 | Não
248791 | Em aberto | Execução da Solicitação | ubirajara.silva | 27/11/2018 |  | Instalação Elétrica | 032:00 | - | -
247840 | Em aberto | Execução da Solicitação | ubirajara.silva | 26/11/2018 |  | Iluminação | 032:00 | - | -
248786 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Lico | 27/11/2018 |  | Check-out | 016:00 | - | -
248131 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 26/11/2018 |  | Vazamento no telhado/calha | 080:00 | - | -
247837 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Maq Clean Com. de Maquinas Equip. e a Aces | 26/11/2018 |  | Maquina de lavar Chão | 032:00 | - | -
248126 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Paulo Tavares – Oficial | 26/11/2018 |  | Vaso Sanitário | 080:00 | - | -
248781 | Em aberto | Execução da Solicitação | gisely.rocha80 | 27/11/2018 |  | Ar condicionado Split | 016:00 | - | -
248771 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Extil | 27/11/2018 |  | Paleteira | 032:00 | - | -
248123 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 26/11/2018 |  | Extintor ( Manutenção) | 040:00 | - | -
247836 | Fechado | Aprovar conclusão | Paulo Tavares – Oficial | 26/11/2018 |  | Torneira | 080:00 | 020:39 | Sim
248765 | Em aberto | Execução da Solicitação | gean.vieira | 27/11/2018 |  | Carro Prancha | 048:00 | - | -
248095 | Aprovação | Aprovar | mayara.gomes | 26/11/2018 |  | Escada de aço | 048:00 | - | -
248763 | Em aberto | Execução da Solicitação | solicitacao.lr | 27/11/2018 |  | Moedor | 016:00 | - | -
247828 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | AAR Serviços | 26/11/2018 |  | Porta da Frente de Loja | 048:00 | - | -
248091 | Fechado | Aprovar conclusão | jefferson.elebraselevadores | 26/11/2018 |  | Elevador de Padaria | 016:00 | 033:45 | Não
247822 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Serralheria Almeida | 26/11/2018 |  | Mesa de Inox | 048:00 | - | -
248088 | Fechado | Aprovar conclusão | solicitacao.lr | 26/11/2018 |  | Resinite | 016:00 | 016:24 | Não
247812 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Radier Serviços | 26/11/2018 |  | Vazamento no telhado/calha | 080:00 | - | -
248082 | Em aberto | Classificação | mayara.gomes | 26/11/2018 |  | Vaso Sanitário | 080:00 | - | -
247808 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Paulo Tavares – Oficial | 26/11/2018 |  | Porta ( Madeira e Eucatex) | 080:00 | - | -
248074 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Zinco Prestadora de Serviços Ltda-me | 26/11/2018 |  | Carro de Cliente | 160:00 | - | -
247798 | Fechado | Aprovar conclusão | Valcleide Silva - Oficial São Mateus | 26/11/2018 |  | Acabamento Civil | 080:00 | 054:18 | Sim
248026 | Fechado | Aprovar conclusão | Bruno Soares – Oficial | 26/11/2018 |  | Ralo ( Troca) | 080:00 | 020:37 | Sim
247792 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Frederico | 26/11/2018 |  | Bebedouro (Filtro) | 032:00 | - | -
248025 | Fechado | Aprovar conclusão | AAR Serviços | 26/11/2018 |  | Porta de Alumínio | 048:00 | 043:28 | Sim
248022 | Fechado | Aprovar conclusão | jhony.martins | 26/11/2018 |  | Vazamento no telhado/calha | 080:00 | 016:55 | Sim
247791 | Fechado | Aprovar conclusão | marcos.refrigeracaomdb | 26/11/2018 |  | Ilha de Congelados | 016:00 | 037:19 | Não
248018 | Fechado | Aprovar conclusão | Paulo Tavares – Oficial | 26/11/2018 |  | Troca de Saboneteira | 080:00 | 019:48 | Sim
247789 | Fechado | Aprovar conclusão | carlos.simoes | 26/11/2018 |  | Interruptor | 032:00 | 050:33 | Não
248013 | Fechado | Aprovar conclusão | Paulo Tavares – Oficial | 26/11/2018 |  | Troca de Papeleira | 080:00 | 019:45 | Sim
247695 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Bruno Soares – Oficial | 24/11/2018 |  | Corrimão em aço | 048:00 | - | -
248002 | Fechado | Aprovar conclusão | Paulo Tavares – Oficial | 26/11/2018 |  | Vaso Sanitário | 080:00 | 019:40 | Sim
247691 | Fechado | Aguardando Faturamento | marcos.refrigeracaomdb | 24/11/2018 |  | Câmara de Congelados de Carnes | 016:00 | 055:49 | Não
247997 | Fechado | Aprovar conclusão | Valcleide Silva - Oficial São Mateus | 26/11/2018 |  | Vazamento no balcão | 080:00 | 006:10 | Sim
247993 | Fechado | Aprovar conclusão | Valcleide Silva - Oficial São Mateus | 26/11/2018 |  | Instalação de Utensílios | 080:00 | 006:13 | Sim
247640 | Fechado | Aprovar conclusão | carlos.simoes | 24/11/2018 |  | Campainha | 032:00 | 031:19 | Sim
247991 | Em aberto | Classificação | mayara.gomes | 26/11/2018 |  | Pia | 080:00 | - | -
247988 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Daniel Ferreira - Oficial | 26/11/2018 |  | Troca de forro | 080:00 | - | -
247637 | Fechado | Aprovar conclusão | carlos.simoes | 24/11/2018 |  | Instalação Elétrica | 032:00 | 031:15 | Sim
247978 | Em aberto | Execução da Solicitação | gisely.rocha80 | 26/11/2018 |  | Ar Condicionado Central | 016:00 | - | -
247610 | Fechado | Aprovar conclusão | marcos.refrigeracaomdb | 24/11/2018 |  | Ilha de Congelados | 016:00 | 051:16 | Não
247975 | Em aberto | Execução da Solicitação | gisely.rocha80 | 26/11/2018 |  | Pintura e demarcação | 080:00 | - | -
247545 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Eletro Mar | 24/11/2018 |  | Ar condicionado Split | 016:00 | - | -
247974 | Em aberto | Execução da Solicitação | gisely.rocha80 | 26/11/2018 |  | Dosador | 032:00 | - | -
247541 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Extil | 24/11/2018 |  | Paleteira | 032:00 | - | -
247973 | Fechado | Aprovar conclusão | marcos.refrigeracaomdb | 26/11/2018 |  | Ilha de Congelados | 016:00 | 033:35 | Não
247972 | Em aberto | Execução da Solicitação | gisely.rocha80 | 26/11/2018 |  | Geladeira da Padaria | 032:00 | - | -
247538 | Fechado | Aprovar conclusão | solicitacao.lr | 24/11/2018 |  | Moedor | 016:00 | 002:21 | Sim
247536 | Fechado | Aprovar conclusão | marcos.refrigeracaomdb | 24/11/2018 |  | Balcão de Carne Suína | 016:00 | 016:17 | Não
247353 | Fechado | Aprovar conclusão | solicitacao.lr | 23/11/2018 |  | Forno Lastro | 016:00 | 032:15 | Não
247301 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Zinco Prestadora de Serviços Ltda-me | 23/11/2018 |  | Carro de Cliente | 160:00 | - | -
247297 | Fechado | Aprovar conclusão | Bruno Soares – Oficial | 23/11/2018 |  | Troca de Papeleira | 080:00 | 024:25 | Sim
247269 | Em aberto | Acompanhamento da Execução | Vidraçaria Vidral | 23/11/2018 |  | Mesa de doces e Salgados | 032:00 | - | -
247147 | Fechado | Aprovar conclusão | Bruno Soares – Oficial | 23/11/2018 |  | Porta ( Madeira e Eucatex) | 080:00 | 018:12 | Sim
247097 | Fechado | Aprovar conclusão | solicitacao.lr | 23/11/2018 |  | Serra Fita | 016:00 | 001:12 | Sim
247094 | Em aberto | Execução da Solicitação | solicitacao.lr | 23/11/2018 |  | Moedor | 016:00 | - | -
247067 | Fechado | Aguardando Faturamento | carlos.simoes | 23/11/2018 |  | Iluminação | 032:00 | 010:37 | Sim
247040 | Em aberto | Execução da Solicitação | mayara.gomes | 23/11/2018 |  | Lixeira( Plastico) | 80 | - | -
247034 | Fechado | Aprovar conclusão | marcelo.silva | 23/11/2018 |  | Instalação Elétrica | 032:00 | 032:58 | Não
247033 | Em aberto | Execução da Solicitação | thuanny.reisen | 23/11/2018 |  | Liquidificador | 032:00 | - | -

## Informações
Finalizadas dentro do prazo: | 54
Finalizadas fora do prazo: | 20
Total de solicitações finalizadas: | 74
Total de solicitações: | 198

## Junção
Técnico | Total de chamados | Dentro do prazo | Porcetagem | Fora do prazo
Paulo Tavares – Oficial | 10 | 10 | 100 % | 0
marcos.refrigeracaomdb | 10 | 2 | 20 % | 8
Vidraçaria Vidral | 1 | 1 | 100 % | 0
marcelo.silva | 4 | 3 | 75 % | 1
solicitacao.lr | 13 | 7 | 54 % | 6
Daniel Ferreira - Oficial | 3 | 3 | 100 % | 0
ubirajara.silva | 3 | 2 | 67 % | 1
Marcos Aurélio - São Mateus | 3 | 3 | 100 % | 0
gean.vieira | 4 | 4 | 100 % | 0
Romildo Carvalho – Oficial | 3 | 3 | 100 % | 0
Bruno Soares – Oficial | 7 | 6 | 86 % | 1
Lico | 1 | 0 | 0 % | 1
Valcleide Silva - Oficial São Mateus | 5 | 5 | 100 % | 0
jefferson.elebraselevadores | 1 | 0 | 0 % | 1
AAR Serviços | 1 | 1 | 100 % | 0
jhony.martins | 1 | 1 | 100 % | 0
carlos.simoes | 4 | 3 | 75 % | 1